## Hoja1
Ingenieria de Alta tensión
Pregunta 1 |  | Pregunta 2
Datos |  | Datos
Variable | Valor | Variable | Valor
a | 4.9 | a | 4
b | 2.27 | b | 3
c | 2.4 | c | 0.75
delta | 0.5 | R_humano | 1000
epsilon_o [F/m] | 8.85e-12 | R_escalera | 2000000
E_o [kV/m] | 800 | R | 100000000
h | 1.7 | delta (H) | 2.5
k_1 | 0.76 | epsilon_o [F/m] | 8.85e-12
k_3 | 2.5 | E_o [kV/m] | 1200
V_o | 1033.6 | K3 | 1.5
C_o [F] | 8.8647e-10 | C_o | 4.3073e-10
R [Ohm] | 5000 | Z_equiv | 0,0179+0,1328i
Z_c | -179629125.0195 | K1 | 0.9
Impedancia | 179629125.0891 | V_o (Parte a) | 3105
I_o (Parte B) | 5.7541e-06 | ¦Z_equiv¦ | 0.134
I_tierra (Parte C) | 0.0002877 | V_s | 416.0729
h1 | 0.80952 | I_o(Parte b) | 0.00020804
q1 (Cuerpo) | 2.59e-08 | I_o(Parte c) | 0.00042016
q2(Cabeza) | 1.295e-08 | Z_equiv | 0,0000183+0,135i
I_modelo 2 cargas (P1d) | 1.2199e-05 | ¦Z_equiv¦ | 0.135
|  | I_o(Parte d) | 0.41918